**Утвержденный план работ**

**по многоквартирному дому №1а/4 ул. Лизы Чайкиной**

**на 2023-2024 гг.**

1. Замена стояков ГВС,2шт.
2. Замена запорной арматуры на отоплении.
3. Замена запорной арматуры на ГВС.
4. Поверка ОПУ ТЭ.
5. Окраска скамеек, 4 шт.
6. Окраска урн, 4 шт.
7. Окраска входных дверей, 8 шт.
8. Изготовление и монтаж парапета.
9. Ремонт отдельных мест стен подъездов, 21 м2.

10.Окраска газовых труб по фасаду, 54,5 м2.

11.Испытание эл.сетей.